Задачи: модернизация объектов, развитие системы теплоснабжения

Цели: создание условий для надежного теплоснабжения потребителей.

Инвестиционная программа на 2010-2012 г.г.

тыс. руб. в ценах 2009 г.

|  | Наименование источника | План на 2010 год в текущих ценах (без НДС) | 2011 год | 2012 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Использование собственных источников, без НДС | Амортизация | - |  |  |
|  | Прибыль |  |  |  |
|  | Прочие собственные источники (технологическое присоединение) |  |  |  |
|  | Надбавка к тарифу на теплоэнергию | 9500,8 | 9472,65 | 9994,00 |
| Использование внешних источников финансирования на капитальные вложения, без НДС | Использование банковских кредитов для осуществления капитальных вложений |  |  |  |
|  | Прочие заёмные средства |  |  |  |
|  | Прочие заемные средства |  |  |  |
|  | План, всего, без НДС | 9500,8 | 9472,65 | 9994,00 |

| №№ п/п | Наименование строек объектов, видов работ | Сроки выполнения работ | Потребляемая мощность (квт) | Сметная стоимость (без НДС) | План | Объём источников финансирования (без НДС) | Приме- чание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | Остаток на 01.01.2010 г. | 2010 г. | 2011г. | 2012 г. | прибыль | Аморти- зационные отчисления | Иные: надбавка к тарифу на т/энергию |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | ООО «Алексинская тепло- энерго компания» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инвестиции на производственное развитие, в т.ч. |  |  | 28967,45 | 28967,45 | 9500,80 | 9472,65 | 9994,00 |  |  | 28967,45 |  |
| 1.1. | Техническое перевооружение и реконструкция, в т.ч.: |  |  | 13919,45 | 13919,45 | 9500,80 | 4418,65 | 0 |  |  | 13919,45 |  |
| 1.1.1. | «Установка частотного преобразователя на насосах горячего водоснабжения ЦТП № 1 ул.Дубравная, д.26а» | 01.2010- 12.2010г.г. | 18,5 | 611,07 | 611,07 | 611,07 |  |  |  |  | 611,07 |  |
| 1.1.2. | «Установка частотного преобразователя на насосах горячего водоснабжения ЦТП № 2 ул.Дубравная, д.34а» | 01.2010- 12.2010г.г. | 30 | 565,05 | 565,05 | 565,05 |  |  |  |  | 565,05 |  |
| 1.1.3. | «Установка частотного преобразователя на насосах горячего водоснабжения котельной МКР №4 ул. Болотова, д.16а» | 01.2010- 12.2010г.г. | 45 | 1039,17 | 1039,17 | 1039,17 |  |  |  |  | 1039,17 |  |
| 1.1.4. | «Установка частотного преобразователя на насосах Горячего водоснабжения ЦТП № 4 ул.Тульская, д.138а» | 01.2010- 12.2010г.г. | 55 | 459,71 | 459,71 | 459,71 |  |  |  |  | 459,71 |  |
| 1.1.5. | «Установка частотного преобразователя на дымососе котла № 1 котельной МКР №2 ул.Дубравная, д.27» | 01.2010- 12.2010г.г. | 55 | 672,96 | 672,96 | 672,96 |  |  |  |  | 672,96 |  |
| 1.1.6. | «Установка частотного преобразователя на дымососе котла № 2 котельной МКР №2 ул.Дубравная, д.27» | 01.2010- 12.2010г.г. | 55 | 686,77 | 686,77 | 686,77 |  |  |  |  | 686,77 |  |
| 1.1.7. | «Установка частотного преобразователя на дымососе котла № 3 котельной МКР №2 ул.Дубравная, д.27» | 2010г. | 55 | 767,60 | 767,60 | 767,60 |  |  |  |  | 767,60 |  |
| 1.1.8. | «Установка частотного преобразователя на дымососе котла № 4 котельной МКР №2 ул.Дубравная, д.27» | 2010г. | 75 | 902,26 | 902,26 | 902,26 |  |  |  |  | 902,26 |  |
| 1.1.9. | «Установка частотного преобразователя на дымососах котлов котельной МКР №4 ул. Болотова, 16а» | 01.2010- 12.2010г.г. | 55 | 937,97 | 937,97 | 937,97 |  |  |  |  | 937,97 |  |
| 1.1.10 | «Установка приборов учёта теплофикационной воды на прямом и обратном трубопроводах тепловых сетей МКР №1 г.Алексина» | 01.2010- 12.2010г. |  | 890,96 | 890,96 | 890,96 |  |  |  |  | 890,96 |  |
| 1.1.11 | «Установка частотного преобразователя на сетевых насосах бойлерной МКР Соцгород ул.Пахомова» | 01.2010- 12.2010г. | 250 | 2775,25 | 2775,25 |  | 2775,25 |  |  |  | 2775,25 |  |
| 1.1.12. | «Установка частотного преобразователя на сетевых насосах ЦТП МКР «Горушки» ул. Центральная, д.4» | 01.2010- 12.2010г. | 200 | 1967,28 | 1967,28 | 1967,28 |  |  |  |  | 1967,28 |  |
| 1.1.13. | «Установка частотного преобразователя на дутьевом вентиляторе водогрейного котла котельной МКР «Петровское», ул.Чехова, д.21 а» | 01.2010- 12.2010г. | 75 | 846,15 | 846,15 |  | 846,15 |  |  |  | 846,15 |  |
| 1.1.14. | «Установка частотного преобразователя на дымососе водогрейного котла котельной МКР «Петровское», ул.Чехова, д.21а» | 01.2010- 12.2010г. | 55 | 797,25 | 797,25 |  | 797,25 |  |  |  | 797,25 |  |
| 1.1.15 | Оборудование, не входящее в сметы строек, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.16 | ПИР для строительства будущих лет, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Новое строительство и расширение, в т.ч. |  |  | 15048,00 | 15048,00 |  | 5054,00 | 9994,00 |  |  | 15048,00 |  |
| 1.2.1 | «Строительство блочно-модульной котельной БМК -3,5 МВт) ул.Советская» | 2011г.- 2012 г. |  | 13994,00 | 13994,00 |  | 4000,00 | 9994,00 |  |  | 13994,00 |  |
| 1.2.2. | ПИР для строительства будущих лет Строительство блочно-модульной котельной (БМК-3,5 МВт) ул.Советская | 2011г.-2011г. |  | 1054,00 | 1054,00 |  | 1054,00 |  |  |  | 1054,00 |  |

| Справка о финансировании и освоении капитальных вложений |  |
| --- | --- |
| ООО "Алексинская тепло - энерго компания" |  |
| Всего |  |
| Источник финансирования | Утверждено на 2010 год | В течение 2010 года |  |
|  |  | Профинансировано | Освоено фактически |  |
|  |  | Всего | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | Всего | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. |  |
| А | 1 | 2 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 3 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 |  |
| Всего | 9 500,80 | 8 873,15 | 3 577,86 | 1 059,26 | 511,82 | 3 724,22 | 9 318,96 | 58,54 | 2 622,00 | 6 638,42 | 0,00 |  |
| прибыль | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| амортизация | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| заемные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Инвестиционная надбавка | 9 500,80 | 8 873,15 | 3 577,86 | 1 059,26 | 511,82 | 3 724,22 | 9 318,96 | 58,54 | 2 622,00 | 6 638,42 | 0,00 |  |
| плата за подключение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| бюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| прочие источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Производство тепловой энергии |
|  | . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | тыс.руб |
| Наименование строек | Утверждено на 2010 год | В течение 2010 года | Источник финансирования |
|  |  | Профинансировано | Освоено фактически |  |
|  |  | Всего | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | Всего | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. |  |
| А | 1 | 2 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 3 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | Б |
| Всего | 9 500,80 | 8 873,15 | 3 577,86 | 1 059,26 | 511,82 | 3 724,22 | 9 318,96 | 58,54 | 2 622,00 | 6 638,42 | 0,00 |  |
| Установка частотного преобразователя на насосах горячего водоснабжения ЦТП №1 ул.Дубравная, д.26а | 611,07 | 570,70 | 230,12 | 68,13 | 32,92 | 239,53 | 603,16 | 31,64 | 558,06 | 13,46 |  | инвест.надбавка |
| Установка частотного преобразователя на насосах горячего водоснабжения ЦТП №2 ул.Дубравная, д.34а | 565,06 | 527,73 | 212,79 | 63,00 | 30,44 | 221,50 | 565,06 |  | 565,06 |  |  | инвест.надбавка |
| Установка частотного преобразователя на насосах горячего водоснабжения котельной МКР №4 ул.Болотова, д.16А | 1 039,17 | 970,52 | 391,34 | 115,86 | 55,98 | 407,34 | 1 039,17 |  | 1 039,17 |  |  | инвест.надбавка |
| Установка частотного преобразователя на насосах горячего водоснабжения ЦТП №4 ул.Тульская, д.138а | 459,70 | 429,33 | 173,12 | 51,25 | 24,76 | 180,20 | 459,71 |  | 459,71 |  |  | инвест.надбавка |
| Установка частотного преобразователя на дымососе котла №1 котельной МКР №2 ул.Дубравная, д.27 | 672,96 | 628,50 | 253,43 | 75,03 | 36,25 | 263,79 | 672,96 |  |  | 672,96 |  | инвест.надбавка |
| Установка частотного преобразователя на дымососе котла №2 котельной МКР №2 ул.Дубравная, д.27 | 686,77 | 641,40 | 258,63 | 76,57 | 37,00 | 269,21 | 686,77 |  |  | 686,77 |  | инвест.надбавка |
| Установка частотного преобразователя на дымососе котла №3 котельной МКР №2 ул.Дубравная, д.27 | 767,60 | 716,89 | 289,07 | 85,58 | 41,35 | 300,89 | 707,77 |  |  | 707,77 |  | инвест.надбавка |
| Установка частотного преобразователя на дымососе котла №4 котельной МКР №2 ул.Дубравная, д.27 | 902,26 | 842,65 | 339,78 | 100,59 | 48,61 | 353,68 | 826,61 |  |  | 826,61 |  | инвест.надбавка |
| Установка частотного преобразователя на дымососах котлов котельной МКР №4 ул.Болотова,16а | 937,97 | 876,00 | 353,23 | 104,58 | 50,53 | 367,67 | 922,57 | 16,90 |  | 905,67 |  | инвест.надбавка |
| Установка частотного преобразователя на сетевых насосах ЦТП МКР "Горушки" ул.Центральная, д.4 | 1 967,28 | 1 837,32 | 740,85 | 219,33 | 105,98 | 771,15 | 1 967,28 |  |  | 1 967,28 |  | инвест.надбавка |
| Установка приборов учёта теплофикационной воды на прямом и обратном трубопроводах тепловых сетей МКР №1 г.Алексина | 890,96 | 832,10 | 335,52 | 99,33 | 48,00 | 349,25 | 867,90 | 10,00 |  | 857,90 |  | инвест.надбавка |